附件1

防雷安全事中事后监管事项清单

| 监管对象 | 事项类别 | 检查内容 | 检查形式 | 检查主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测资质单位 | 制度建设和相关规定执行情况 | 是否建立安全生产责任制和各项安全管理制度。 | 现场检查 | 属地市县气象局 |
|  |  | 是否制订安全培训计划，对员工进行各类岗位安全培训。 |  |  |
|  |  | 是否对员工、管理文件、检测设备、原始记录、检测报告等建立档案，保管方式、期限是否符合技术规范标准。 |  |  |
|  |  | 从事检测活动，是否遵守国家有关技术规范和标准。 |  |  |
|  |  | 是否存在无资质证或者超出资质等级承接雷电防护装置检测、转包或者违法分包情况。 |  |  |
|  |  | 是否存在伪造、涂改、出租、出借、挂靠、转让雷电防护装置检测资质证情况。 | 现场检查 资料核查 |  |
|  |  | 是否与检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系。 |  |  |
|  |  | 是否按时提交年度工作报告，报告内容是否真实。 | 抽查抽检 | 法规处 |
|  | 持续符合资质认定条件情况 | 单位名称、地址、法定代表人等发生变更的，是否在法人资格管理部门变更登记后30个工作日内，向原资质认定机构申请办理资质证变更手续。 | 现场检查 | 属地市县气象局 |
|  |  | 经营场所是否发生变动，变动后能否满足雷电防护装置检测业务需要。 |  |  |
|  |  | 检测技术人员是否发生变动，变动后是否符合相应的资质等级要求。 |  |  |
|  |  | 检测仪器设备是否经法定计量检定机构检定或校准并在有效期内。 |  |  |
|  |  | 检测人员能否熟练掌握雷电防护装置检服务规范并能组织实施。 |  |  |
|  |  | 检测人员是否熟悉各类检测仪器的使用、调试方法和日常维护。 |  |  |
|  | 检测质量抽检 | 检测标准适用是否错误。 | 资料核查 | 属地市县气象局、省灾防中心配合 |
|  |  | 检测报告及原始记录表格格式是否统一。 |  |  |
|  |  | 检测内容是否全面、是否达到相关技术要求或不足以支持检测结论。 |  |  |
|  |  | 检测结论是否不明确、不全面或存在错误。 |  |  |
|  |  | 检测报告内容和格式是否规范。 |  |  |
|  |  | 在检测中发现雷电防护装置不符合标准规范的，是否及时提出书面改正意见。 |  |  |
|  |  | 检测方法是否正确。 | 抽查抽检现场检查 | 属地市县气象局、省灾防中心配合 |
|  |  | 检测人员是否将测量数据及时准确地记入原始记录表格并签名。 |  |  |
|  |  | 出具的雷电防护装置检测数据、结果是否真实、客观、准确。 |  |  |
|  |  | 是否在检测中弄虚作假。 |  |  |
| 重点监管单位 | 防雷管理有关规定执行情况 | 新建、改建、扩建项目的雷电防护装置，是否及时申报设计审核、竣工验收。 | 现场检查资料核查 | 属地市县气象局 |
|  |  | 新建、改建、扩建项目的雷电防护装置，是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |  |  |
|  |  | 是否隐瞒有关情况、提供虚假材料申请雷电防护装置设计审核、竣工验收。 |  |  |
|  |  | 是否以欺骗、贿赂等不正当手段通过雷电防护装置设计审核、竣工验收。 |  |  |
|  |  | 是否向监督检查机构隐瞒有关情况、提供虚假材料或者拒绝提供反映其活动情况的真实材料。 |  |  |
|  | 内部安全管理制度建设情况 | 是否成立防雷安全管理的工作机构，明确防雷安全管理职责。 | 现场检查 | 属地市县气象局 |
|  |  | 是否建立防雷安全责任制，签订安全责任书。 |  |  |
|  |  | 是否制定防雷安全制度或安全操作规程，并严格执行落实。 |  |  |
|  |  | 是否制定雷电灾害应急预案，并定期组织应急演练。 |  |  |
|  |  | 是否建立有效雷电灾害预警信息接收和响应机制。 |  |  |
|  |  | 是否组织开展防雷安全教育培训，防雷安全档案管理是否完整、规范。 |  |  |
|  | 雷电防护装置维护和定期检测制度执行情况 | 雷电防护装置是否定期进行维护，是否有日常维护和防雷安全隐患排查记录。 |  |  |
|  |  | 是否委托有相应检测资质的单位开展雷电防护装置检测。 |  |  |
|  |  | 雷电防护装置检测周期是否符合规定要求。 |  |  |
|  |  | 检测数据是否符合防雷安全相关技术标准，不符合标准规范或存在安全隐患时，是否及时采取措施进行整改。 |  |  |
|  |  | 雷电防护装置是否设置安全检测标志。 |  |  |